Lp.	Nazwa artykułu wraz z opisem	Oferowany model	Cena netto w zł	Cena brutto w zł	Ilość	Cena łączna w zł
1	Umywalka wraz z osprzętem: / - Materiał: Ceramika sanitarna - Rodzaj: Klasyczne - Montaż: Naścienna - Kształt: Zaokrąglona - Otwór na baterię: Nie - Przelew - Kolor: Biały / - zestaw montażowy umywalki / - syfon do podłączenia umywalki / Szerokość umywalki: 45 cm / Wysokość umywalki :15,5 cm / Głębokość umywalki: 34 cm				6 szt.
2	Bateria umywalkowa: / Bateria ścienna, wykonana z mosiądzu / W kolorze - CHROM / POŁYSK / długość wylewki (od środka do środka) - 20cm / długość uchwytu - 9cm / wysokość baterii - 13cm / Głowica ceramiczna / Rozstaw mocowania 150mm (standard) / Mocowanie w zestawie (krzywki, rozety oraz uszczelki)				11 szt.
3	Lustro łazienkowe uchylne: / Lustro uchylne z stałym kątem nachylenia. / Lustro bezpieczne, podklejane z tyłu folią, / wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami. / Rama: stal nierdzewna / Wymiary: / - wys: 60 cm, / - szer. 50 cm, / - grubość tafli szkła min. 4 mm				6 szt.
4	Kinkiet nad lustro: / Stopień szczelności:IP65 / Barwa światła: 3000 K (ciepła) / Strumień świetlny: 1440 lm / Napięcie Wej.: 230 V / Diody LED -typ : SMD2835 / Materiał obudowy: Poliwęglan - PC / Materiał klosza: Tworzywo sztuczne - opalizowane / Kąt świecenia: 180° / Trzonek: LED / Oddawanie barw (CRI): Ra>80 / Certyfikaty: CE / Typ montażu: Natynkowy / Żródło światła wymienne: Nie / Ściemnianie DIM: Nie / Żródło światła w komplecie: Tak / Kolor obudowy: Biały / Wysokość: 65 mm / Średnica: 280 mm / Moc: 18 W / Oprawa z czujnikiem ruchu: Nie				6 szt.
5	Dozownik na mydło: / Wykonanie z wysokiej jakości tworzywa ABS; / • Kolor biały; / • Estetyczny, bezpieczny, łatwy do utrzymania w czystości; / • Możliwość wyjęcia zbiornika na mydło celem okresowego czyszczenia wnętrza dozownika; / • Okienko kontrolne wskazujące poziom mydła; / • Mocowany do ściany; / Zamykany na kluczyk; / • Dozownik przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne; / • Zapewniający precyzyjne dozowanie, wydajność				6 szt.
6	Kompakt wc: / Rodzaj Zestaw kompaktowy WC / Kształt : Półokrągła / Odpływ : Poziomy (poznański) / Rodzaj miski :Z kołnierzem / Kolor : biały / Długość miski(cm):65 / Szerokość miski (cm):35,5 / Pełen zestaw montażowy tj. uszczelki, zawór spustowy, zawór napełniający, rura podłączenia do kanalizacji / deska sedesowa w komplecie				6 szt.
7	Bateria prysznicowa: / Kolor: CHROM / Rodzaj baterii: Ścienna / Perlator oszczędzający wodę / Typ mieszacza: Jedno-uchytowy / Głowica Ceramiczna 35mm / Rozstaw mocowań: 150mm (standard) zakres regulacji na krzywkach 130-170mm / Zasięg wylewki: 12cm / Wysokość baterii: 10cm / Długość węża słuchawki: 140cm / Długość słuchawki: 18cm / Szerokość słuchawki: 6,5cm / Zestaw natryskowy wykonany z PVC / Materiał wykonania: Mosiądz / Certyfikat CE / zestaw montażowy, wraz z uszczelkami				4 szt.
8	Zasłona prysznicowa wraz z drążkiem: / Kolory: biały / Materiał: aluminium / Długość: regulowana w zakresie od 70 cm do 120 cm. / Montaż: rozprężny od ściany do ściany (bez wiercenia, bez narzędzi) / Zasłona: / szerokość:180 cm / długość:200 cm / idealna pod prysznic, do wanny, brodzika i wnęki łazienkowej / nie przykleja się do ciała / nie nasiąka wodą / można prać w temperaturze 30 stopni. Pozwala to uniknąć rozwoju bakterii i grzybów / wodoodporna i łatwa do czyszczenia / posiada 12szt. przelotek / zasłona z haczykami / skład: PEVA - 100% biodegradowalny / kolor: do wyboru przez zamawiającego				4 szt.
9	Drzwi łazienkowe 60 prawe / Wymiary drzwi: 644 x 2035 mm / Wymiary drzwi: (z ościeżnicą stałą) 690 x 2065 mm / Grubość drzwi: minimum 40 mm / Strona otwierania: prawa / Klamka w komplecie / Zamek w komplecie / Zawiasy w komplecie / Ościeżnica w komplecie / Kolor: do wyboru przez zamawiającego / Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła				3 szt.
10	Drzwi łazienkowe 70 prawe / Wymiary drzwi 744 x 2035 mm / Wymiary drzwi (z ościeżnicą stałą) 790 x 2065 mm / Grubość drzwi minimum 40 mm / Strona otwierania: prawa / Klamka w komplecie / Zamek w komplecie / Zawiasy w komplecie / Ościeżnica w komplecie / Kolor: do wyboru przez zamawiającego / Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła				1szt.
11	Drzwi łazienkowe 70 lewe / Wymiary drzwi 744 x 2035 mm / Wymiary drzwi (z ościeżnicą stałą) 790 x 2065 mm / Grubość drzwi minimum 40 mm / Strona otwierania: lewa / Klamka w komplecie / Zamek w komplecie / Zawiasy w komplecie / Ościeżnica w komplecie / Kolor: do wyboru przez zamawiającego / Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła				2 szt.
12	Drzwi łazienkowe 90 prawe / Wymiary drzwi: 944 x 2035 mm / Wymiary drzwi (z ościeżnicą stałą): 990 x 2065 mm / Grubość: drzwi 40 mm / Strona otwierania: prawa / Klamka w komplecie / Zamek w komplecie / Zawiasy w komplecie / Ościeżnica w komplecie / Kolor: do wyboru przez zamawiającego / Otwory wentylacyjne w dolnej części skrzy				2 szt.

Podane parametry są minimalne.